Odpowiedzi do SIWZ

Pytanie

Wg. przedmiaru dział (ściany fundamentowe Pawilonu X) zawarte są ilości dla jednej sekcji, idąc wzdłuż muru mamy jeszcze  2 kolejne, dlatego proszę o uzupełnienie przedmiaru wg. ilości faktycznych, następne pytanie: ilość przełożenia trylinki to 8,75 m2 – cały parking do przełożenia jest o wiele większy.

Kolejne pytanie: co robimy z podestami między schodami, który też jest popękany ?, podobnie występują tzw. Małe dodatkowe schody przy budynku, czy one też wchodzą w zakres.

Odp. W odpowiedziach do siwz-u zamieszczonych na naszej stronie internetowej znajduje się uszczegółowiony przedmiar o pozycje dotyczące odtworzenia pierwotnego zarysu ścian fundamentowych, podestów między schodami oraz parkingu z trylinki zgodnie z planem sytuacyjnym.