Odpowiedzi dla firmy nr 1 z dnia 19.02.2013

Ad.1 Potwierdzamy, że wymienione w pytaniu roboty nie wchodzą w zakres postępowania.

Ad.2 Potwierdzamy, że wymienione w pytaniu roboty nie wchodzą w zakres postępowania.

Ad.3 W związku z pominięciem w zakresie projektu prac związanych z remontem drewnianego płotu, prosimy o przyjęcie do kalkulacji  tych prac. Wycena ma się opierać na odtworzeniowej wymianie  płotu wraz z metalowymi elementami sztachet. Użyte drewno przed wbudowaniem musi być  poddane impregnacji grzybobójczej oraz przeciwwilgociowej.