Odpowiedź:

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528), przedstawiciele firm projektujących, instalujących i konserwujących zabezpieczenia elektroniczne powinni dodatkowo posiadać zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych. Oznacza to, że firma, która będzie wykonywała instalację SAP w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej musi wykazać się posiadaniem takiego zaświadczenia.

Zamawiający faktycznie nie uwzględnił tego wymogu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, oz. 759 ze zm.) – dokonuje modyfikacji treści SIWZ i na podstawie art. 38 ust. 4a – zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z uwagi na fakt, iż modyfikacja SIWZ nie  wymaga dodatkowego czasu na zmiany w ofertach (należy tylko złożyć dodatkowy dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu), zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.