UWAGA

W wyjaśnieniu do punktu 3.4  SIWZ-u dotyczącego opisu zamówienia , zamawiający  informuje ,że ze względu na przyjętą ryczałtową  formę wynagrodzenia załączone przedmiary co do swojego  zakresu , jednostek obmiaru oraz ilości mają  charakter informacyjny, a nie obowiązujący. Oznacza to, że oferent  w celu przygotowania  oferty( propozycji wynagrodzenia ryczałtowego) powinien opierać się przede wszystkim na  załączonej dokumentacji projektowej, co wynika art.22 pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane(tj. Dz .U. z 2010, nr 243 poz. 1623 ze zm.), obowiązujących w tym zakresie normach i wynikających z przyjętych technologii zasadach  oraz   zalecanej  w punkcie 12.7 SIWZ-u  wizji lokalnej.

Odpowiedź dla firmy nr 1 z dnia 04.02.2013

W związku z przetargiem ogłoszonym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie  na „Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w Pawilonach X i XI oraz wykonanie instalacji SAP w Pawilonie X”, chciałbym zadać pytania:

- Przedmiar robót odnoszący się do wykonania instalacji SAP, dostępne są 3 przedmiary więc proszę o wskazanie właściwego w celu dokonania odpowiedniej wyceny

- Bardzo proszę o udostępnienie opisu do instalacji elektrycznej gdyż bez niej nie jestem wstanie dokonać wyceny.

Ad1.     Oczywista pomyłka, było to identyczne trzy przedmiary. Błąd został poprawiony. Informacyjne znaczenie przedmiaru określone w uwadze.

Ad2. Opis techniczny został zamieszczony na naszej  stronie w biuletynie zamówień publicznych.

Witam,

W związku z przetargiem ogłoszonym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie  na „Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w Pawilonach X i XI oraz wykonanie instalacji SAP w Pawilonie X”, chciałbym zadać pytania:

- Termin wykonania według dokumentacji przetargowej jest planowany na I-III kwartał 2014 r. czy istnieje możliwość realizacji jeszcze w 2013 r.

- Proszę o zestawienie opraw oświetleniowych z uwagi na fakt że w kosztorysie mamy 2 rodzaje opraw a w dokumentacji projektowej 3 rodzaje opraw.

Ad.1   Dokładny harmonogram będzie ustalany z wybranym oferentem. Nie wykluczamy zmian.

Ad2.   Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową. Informacyjne znaczenie przedmiaru określone w uwadze. W wyjaśnieniach do SIWZ zamieszczamy treść zaleceń konserwatorskich, a także decyzje konserwatorską. Prosimy  aby  przy kalkulacji standardu osprzętu ( gniazd, przełączników, opraw ) kierować się zaleceniami zawartymi w tych dokumentach. Z uwagi na martyrologiczny charakter pomieszczeń należy przyjąć możliwie odtworzeniową zasadę wymiany osprzętu. Zgodnie z uwagą zalecana jest wizja lokalna.

Odpowiedź dla firmy nr 2 z dnia 05.02.2013

Witam,

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu na 
Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie
zwracam się z pytaniem, czy zamieszczone na stronie internetowej przedmiary robót na wykonanie instalacji SAP są prawidłowe- załączono 3 identyczne przedmiary robót

Ad.1 Oczywista pomyłka .Błąd został poprawiony. Informacyjne znaczenie przedmiaru określone w uwadze.

Odpowiedź  dla firmy nr 3 z dnia 04.02.2013

Ad1.

W odpowiedzi na pytanie informuję, że sygnalizatory wpięte są tylko w linie dozorowe. Zasilanie sygnalizatorów należy wykonać za pomocą baterii 9V typu 6F22. Zasilanie sygnalizatorów można wykonać z centrali, ale wtedy należałoby użyć  przewód ogniochronny HDGs 2x1,5 mocowany uchwytami  typu UDF8, przykręcanymi do śrub rozporowych SRO M6x30, ale ze względu na charakter obiektu stoję na stanowisku, ze lepszym rozwiązaniem jest zasilanie z baterii.

Odpowiedź dla firmy nr 4 z dnia 06.02.2013

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na  następujące pytania:

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej (ath)?

Ad 1. Rozumiemy, że macie Państwo na myśli przedmiary. Zamawiający ma obowiązek zamieszczenia wszystkich dokumentów ( w tym przedmiaru) w rozszerzeniu umożliwiającym odczytania wszystkim zainteresowanym. PDF jest takim rozszerzeniem.